## NEPH, CLAP, PSAP
Date | Julian Day | Time (UTC) | Observer's Initials | Check Daily Aerosol Email | NEPH Lamp On/Current(<7A) | NEPH Flag Status | PSAP flow ~0.52 lpm | PSAP Tr>0.7 | CLAP flow ~0.65 lpm | CLAP Tr>0.7 | CLAP Spot # | Bi-Weekly Span Check (Mon) | Comments
2014-10-01 | 274 |  | DP | x | 5.7 | x | 0.51 | 0.9 | 0.58 | 0.99 | 2
2014-10-02 | 275 |  | SMC | x | 5.7 | x | 0.52 | 0.89 | 0.58 | 0.98 | 2
2014-10-03 | 276 |  | DP | x | 5.7 | x | 0.52 | 0.88 | 0.59 | 0.96 | 2
2014-10-04 | 277 |  | SMC | X | 5.6 | x | 0.51 | 0.66 | 0.57 | 0.88 | 3
2014-10-05 | 278 |  | SMC | x | 5.6 | x | 0.53 | 0.64 | 0.6 | 0.87 | 3 |  | *changed PSAP filter
2014-10-06 | 279 |  | DP | x | 5.6 | x | 0.54 | 0.97 | 0.6 | 0.86 | 3
2014-10-07 | 280 |  | DP | x | 5.7 | x | 0.54 | 0.99 | 0.6 | 0.99 | 4
2014-10-08 | 281 |  | SMC | x | 5.6 | x | 0.54 | 0.98 | 0.6 | 0.99 | 4
2014-10-09 | 282 |  | SMC | x | 5.6 | x | 0.54 | 0.97 | 0.6 | 0.97 | 4
2014-10-10 | 283 |  | DP | x | 5.6 | x | 0.54 | 0.97 | 0.61 | 0.96 | 4
2014-10-11 | 284 |  | HJ | x | 5.7 | x | 0.54 | 0.96 | 0.61 | 0.94 | 4
2014-10-12 | 285 |  | HJ | x | 5.7 | x | 0.53 | 0.952 | 0.6 | 0.93 | 4
2014-10-13 | 286 |  | HJ |  | 5.7 | x | 0.53 | 0.952 | 0.6 | 0.93 | 4 | 2.02%
2014-10-14 | 287 |  | DP | x | 5.6 | x | 0.53 | 0.946 | 0.59 | 0.93 | 4
2014-10-15 | 288 |  | HJ |  | 5.7 | x | 0.53 | 0.94 | 0.59 | 0.91 | 4 |  | Planned power outage from 12:10-12:30UTC for turnover training
2014-10-16 | 289 |  | LR | X | 5.6 | x | 0.53 | 0.93 | 0.59 | 0.88 | 4
2014-10-17 | 290 |  | HJ |  | 5.6 | X | 0.53 | 0.943 | 0.59 | 0.89 | 4
2014-10-18 | 291 | 1330 | LR | x | 5.6 | x | 0.52 | 0.935 | 0.59 | 0.85 | 4
2014-10-19 | 292
2014-10-20 | 293
2014-10-21 | 294
2014-10-22 | 295
2014-10-23 | 296
2014-10-24 | 297
2014-10-25 | 298
2014-10-26 | 299
2014-10-27 | 300
2014-10-28 | 301
2014-10-29 | 302
2014-10-30 | 303
2014-10-31 | 304
2014-11-01 | 305
2014-11-02 | 306
2014-11-03 | 307
2014-11-04 | 308
2014-11-05 | 309
2014-11-06 | 310
2014-11-07 | 311
2014-11-08 | 312
2014-11-09 | 313
2014-11-10 | 314
2014-11-11 | 315
2014-11-12 | 316
2014-11-13 | 317
2014-11-14 | 318
2014-11-15 | 319
2014-11-16 | 320
2014-11-17 | 321
2014-11-18 | 322
2014-11-19 | 323
2014-11-20 | 324
2014-11-21 | 325
2014-11-22 | 326
2014-11-23 | 327
2014-11-24 | 328
2014-11-25 | 329
2014-11-26 | 330
2014-11-27 | 331
2014-11-28 | 332
2014-11-29 | 333
2014-11-30 | 334
2014-12-01 | 335
2014-12-02 | 336
2014-12-03 | 337
2014-12-04 | 338
2014-12-05 | 339
2014-12-06 | 340
2014-12-07 | 341
2014-12-08 | 342
2014-12-09 | 343
2014-12-10 | 344
2014-12-11 | 345
2014-12-12 | 346
2014-12-13 | 347
2014-12-14 | 348
2014-12-15 | 349
2014-12-16 | 350
2014-12-17 | 351
2014-12-18 | 352
2014-12-19 | 353
2014-12-20 | 354
2014-12-21 | 355
2014-12-22 | 356
2014-12-23 | 357
2014-12-24 | 358
2014-12-25 | 359
2014-12-26 | 360
2014-12-27 | 361
2014-12-28 | 362
2014-12-29 | 363
2014-12-30 | 364
2014-12-31 | 365

## MET Tower
Date | Julian Day | Time (UTC) | Observer's Initials | Tower/Met system | 2m temp | 2m RH | 2m V_TD | CATS CG | Surface O11 | Black Carbon | 10m Windbird | 10m temp | 16m Windbird | 16m temp | Zeno Time
2014-10-01 | 274 | 1247 | DP
2014-10-02 | 275 | 1601 | SMC
2014-10-03 | 276 | 1133 | DP
2014-10-04 | 277 | 1221 | SMC
2014-10-05 | 278 | 1745 | SMC
2014-10-06 | 279 | 1152 | DP
2014-10-07 | 280 | 1232 | DP
2014-10-08 | 281 | 15:40 | SMC
2014-10-09 | 282 | 1821 | SMC
2014-10-10 | 283 | 1524 | DP
2014-10-11 | 284 | 1130 | HJ
2014-10-12 | 285 | 1400 | HJ
2014-10-13 | 286 | 1132 | HJ
2014-10-14 | 287 | 1245 | DP
2014-10-15 | 288 | 1140 | HJ
2014-10-16 | 289 | 1330 | LR
2014-10-17 | 290 | 1130 | HJ
2014-10-18 | 291 | 1345 | LR
2014-10-19 | 292
2014-10-20 | 293
2014-10-21 | 294
2014-10-22 | 295
2014-10-23 | 296
2014-10-24 | 297
2014-10-25 | 298
2014-10-26 | 299
2014-10-27 | 300
2014-10-28 | 301
2014-10-29 | 302
2014-10-30 | 303
2014-10-31 | 304
2014-11-01 | 305
2014-11-02 | 306
2014-11-03 | 307
2014-11-04 | 308
2014-11-05 | 309
2014-11-06 | 310
2014-11-07 | 311
2014-11-08 | 312
2014-11-09 | 313
2014-11-10 | 314
2014-11-11 | 315
2014-11-12 | 316
2014-11-13 | 317
2014-11-14 | 318
2014-11-15 | 319
2014-11-16 | 320
2014-11-17 | 321
2014-11-18 | 322
2014-11-19 | 323
2014-11-20 | 324
2014-11-21 | 325
2014-11-22 | 326
2014-11-23 | 327
2014-11-24 | 328
2014-11-25 | 329
2014-11-26 | 330
2014-11-27 | 331
2014-11-28 | 332
2014-11-29 | 333
2014-11-30 | 334
2014-12-01 | 335
2014-12-02 | 336
2014-12-03 | 337
2014-12-04 | 338
2014-12-05 | 339
2014-12-06 | 340
2014-12-07 | 341
2014-12-08 | 342
2014-12-09 | 343
2014-12-10 | 344
2014-12-11 | 345
2014-12-12 | 346
2014-12-13 | 347
2014-12-14 | 348
2014-12-15 | 349
2014-12-16 | 350
2014-12-17 | 351
2014-12-18 | 352
2014-12-19 | 353
2014-12-20 | 354
2014-12-21 | 355
2014-12-22 | 356
2014-12-23 | 357
2014-12-24 | 358
2014-12-25 | 359
2014-12-26 | 360
2014-12-27 | 361
2014-12-28 | 362
2014-12-29 | 363
2014-12-30 | 364
2014-12-31 | 365

## September
Julian Day (GMT) | Time (GMT) | Observer's Initials | Check Daily Aerosol Email | Lamp On/Current(<7A) | CPD Client Clock within 3 min | Flag Status (0100) | Bi-Weekly Span Check (Mon) | PSAP flow ~0.52 lpm | PSAP Tr>0.7 | CLAP flow ~0.65 lpm | CLAP Tr>0.7 | CLAP Spot #
244 | 1137 | SMC | x | 5.7 | x | x | 4.81 | 0.52 | 0.79 | 0.58 | 0.92 | 7
245 | 1144 | SMC | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.79 | 0.58 | 0.91 | 7
246 | 1215 | DP | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.78 | 0.59 | 0.9 | 7
247 | 1120 | SMC | x | 5.7 | x | x |  | 0.53 | 0.78 | 0.59 | 0.88 | 7
248 | 1226 | DP | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.79 | 0.58 | 0.86 | 7
249 | 1152 | SMC | x | 5.7 | x | x |  | 0.53 | 0.79 | 0.59 | 0.86 | 7
250 | 1539 | SMC | x | 5.7 | x | x |  | 0.53 | 0.79 | 0.59 | 0.85 | 7
251 | 1123 | SMC | x | 5.7 | x | x |  | 0.53 | 0.78 | 0.58 | 0.85 | 7
252 | 1142 | DP | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.78 | 0.58 | 0.84 | 7
253 | 1650 | SMC | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.78 | 0.57 | 0.84 | 7
254 | 1550 | SMC | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.78 | 0.56 | 0.84 | 7
255 | 1137 | DP | x | 5.7 | x | x |  | 0.51 | 0.78 | 0.56 | 0.84 | 7
256 | 1125 | SMC | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.78 | 0.57 | 0.84 | 7
257 | 1231 | DP | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.78 | 0.58 | 0.84 | 7
258 | 1115 | SMC | x | 5.7 | x | x | 1.85 | 0.52 | 0.78 | 0.58 | 1 | 1 | Changed CLAP filter
259 | 1145 | DP | x | 5.7 | x | x |  | 0.53 | 0.78 | 0.6 | 1 | 1
260 | 1920 | DP | x | 5.7 | x | x |  | 0.53 | 0.77 | 0.61 | 0.98 | 1
261 | 1546 | DP | x | 5.7 | x | x |  | 0.53 | 0.76 | 0.61 | 0.97 | 1 | Changed PSAP filter
262 | 1510 | DP | x | 5.7 | x | x |  | 0.53 | 0.99 | 0.6 | 0.96 | 1
263 | 1247 | SMC | x | 5.7 | x | x |  | 0.53 | 0.99 | 0.59 | 0.95 | 1
264 | 1518 | SMC | x | 5.7 | x | x |  | 0.53 | 0.98 | 0.59 | 0.94 | 1
265 | 1145 | SMC | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.98 | 0.59 | 0.93 | 1
266 | 1059 | DP | x | 5.7 | x | 2100 |  | 0.52 | 0.97 | 0.59 | 0.92 | 1
267 | 1522 | SMC | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.96 | 0.58 | 0.91 | 1
268 | 1546 | DP | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.96 | 0.57 | 0.89 | 1
269 | 1612 | DP | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.95 | 0.57 | 0.87 | 1
270 | 1135 | SMC | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.95 | 0.57 | 0.84 | 1
271 | 1248 | DP | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.94 | 0.58 | 0.8 | 1
272 | 1120 | SMC | x | 5.7 | x | x | 1.2 | 0.52 | 0.93 | 0.59 | 0.75 | 1
273 | 1128 | SMC | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.91 | 0.57 | 0.7 | 1

## October
Julian Day (GMT) | Time (GMT) | Observer's Initials | Check Daily Aerosol Email | Lamp On/Current(<7A) | CPD Client Clock within 3 min | Flag Status (0100) | Bi-Weekly Span Check (Mon) | PSAP flow ~0.52 lpm | PSAP Tr>0.7 | CLAP flow ~0.65 lpm | CLAP Tr>0.7 | CLAP Spot #
274 | 1235 | DP | x | 5.7 | x | x |  | 0.51 | 0.9 | 0.58 | 0.99 | 2
275 | 1555 | SMC | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.89 | 0.58 | 0.98 | 2
276 | 1129 | DP | x | 5.7 | x | x |  | 0.52 | 0.88 | 0.59 | 0.96 | 2
277 | 1211 | SMC | X | 5.6 | x | x |  | 0.51 | 0.66 | 0.57 | 0.88 | 3
278 | 1735 | SMC | x | 5.6 | x | x |  | 0.53 | 0.64 | 0.6 | 0.87 | 3 | *changed PSAP filter
279 | 1146 | DP | x | 5.6 | x | x |  | 0.54 | 0.97 | 0.6 | 0.86 | 3
280 | 1229 | DP | x | 5.7 | x | x |  | 0.54 | 0.99 | 0.6 | 0.99 | 4
281 | 1528 | SMC | x | 5.6 | x | x |  | 0.54 | 0.98 | 0.6 | 0.99 | 4
282 | 1815 | SMC | x | 5.6 | x | x |  | 0.54 | 0.97 | 0.6 | 0.97 | 4
283 | 1522 | DP | x | 5.6 | x | x |  | 0.54 | 0.97 | 0.61 | 0.96 | 4
284 | 1252 | HJ | x | 5.7 | x | x |  | 0.54 | 0.96 | 0.61 | 0.94 | 4
285 | 1412 | HJ | x | 5.7 | x | x |  | 0.53 | 0.952 | 0.6 | 0.93 | 4
286 | 1121 | HJ |  | 5.7 | x | x | 2.02% | 0.53 | 0.952 | 0.6 | 0.93 | 4
287 | 1117 | DP | x | 5.6 | x | x |  | 0.53 | 0.946 | 0.59 | 0.93 | 4
288 | 1130 | HJ |  | 5.7 | x | x |  | 0.53 | 0.94 | 0.59 | 0.91 | 4 | Planned power outage from 12:10-12:30UTC for turnover training
289 | 1300 | LR | X | 5.6 | x | x |  | 0.53 | 0.93 | 0.59 | 0.88 | 4
290 | 1217 | HJ |  | 5.6 | X | X |  | 0.53 | 0.943 | 0.59 | 0.89 | 4
291 | 1344 | LR | x | 5.6 | x | x |  | 0.52 | 0.935 | 0.59 | 0.85 | 4
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

## November
Julian Day (GMT) | Time (GMT) | Observer's Initials | Check Daily Aerosol Email | Lamp On/Current(<7A) | CPD Client Clock within 3 min | Flag Status (0100) | Bi-Weekly Span Check (Mon) | PSAP flow ~0.52 lpm | PSAP Tr>0.7 | CLAP flow ~0.65 lpm | CLAP Tr>0.7 | CLAP Spot #

## December
Julian Day (GMT) | Time (GMT) | Observer's Initials | Check Daily Aerosol Email | Lamp On/Current(<7A) | CPD Client Clock within 3 min | Flag Status (0100) | Bi-Weekly Span Check (Mon) | PSAP flow ~0.52 lpm | PSAP Tr>0.7 | CLAP flow ~0.65 lpm | CLAP Tr>0.7 | CLAP Spot #