## Solar Instruments Daily Check
- Daily Solar Instruments Check - Daily Solar Instruments Check - Daily Solar Instruments Check - Daily Solar Instruments Check - Daily Solar Instruments Check - Daily Solar Instruments Check
Date | Fixed Arm | [7 empty] | Rotating Device | [6 empty] | Alignment |  | Comments
| Time | Domes (1-3) |  |  | Filters (1-4) |  |  |  | Time | Domes (1-2) |  | Tube (direct solar rad.) | Filters (1-3) |  |  | Horizontal | Vertical | (general maintenance, power outages, fan check,…)
YYYY-MM-DD | HHMM | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | HHMM | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3
2021-04-14 | 1137 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1152 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | y | y | Power to logger box still offline.
2021-04-15 | 1302 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1308 | rm lf | rm lf | clr | clr | clr | clr | y | y
2021-04-16 | 1652 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1658 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | y | y
2021-04-17 | 1215 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1218 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | y | y
2021-04-18 | 1050 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | rm hf | rm hf | 1058 | rm hf | rm lf | rm lf | clr | rm lf | rm lf | y | y
2021-04-19 | 1057 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1100 | rm hf | rm hf | clr | clr | rm lf | rm lf | y | y
2021-04-20 | 1333 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1410 | rm lf | rm lf | clr | clr | clr | clr | y | y | 1808 did additional cleaning on albedo stand and 1825 on solar tracker for training purposes.
2021-04-21 | 1135 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1354 | rm lf | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | y | y
2021-04-22 | 1214 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1218 | rm lf | rm lf | rm lf | clr | rmlf | rm lf | y | y
2021-04-23 | 1448 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1452 | rm lf | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | y | y
2021-04-24 | 1133 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1140 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | y | y
2021-04-25 | 1348 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1351 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | y | y
2021-04-26 | 1205 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1209 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | y | y
2021-04-27 | 722 | rm lf | clr | clr | rm hf | rm hf | rm lf | rm lf | 729 | rm hf | rm hf | clr | clr | rm hf | rm hf | y | y
2021-04-28 | 1238 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1248 | rm lf | clr | clr | clr | rm hf | rm hf | y | y
2021-04-29 | 1201 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1207 | rm lf | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | y | y
2021-04-30 | 1156 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1209 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | y | y
2021-05-01 | 1206 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1219 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | y | y
2021-05-02 | 1056 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1207 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | y | y
2021-05-03 | 1144 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1147 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | y | y
2021-05-04 | 1309 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1313 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | y | y
2021-05-05 | 1155 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1203 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | y | y
2021-05-06 | 1225 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1230 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | y | y
2021-05-07 | 1000 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | clr | 1010 | rm lf | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | y | y
2021-05-08 | 1154 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1251 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | y | y
2021-05-09 | 1153 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1159 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | y | y
2021-05-10 | 1144 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1148 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | y | y
2021-05-11 | 1148 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1158 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | y | y
2021-05-12 | 1138 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1144 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | y | y
2021-05-13 | 1059 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1106 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | y | y
2021-05-14 | 1114 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1116 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | y | y
2021-05-15 | 1238 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1224 | rm hf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | y | y
2021-05-16 | 1138 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1141 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | y | y
2021-05-17 | 1130 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1138 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | y | y
2021-05-18 | 1211 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1218 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n | planned power outages yesterday, commenced troubleshooting
2021-05-19 | 1130 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | clr | 1136 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-05-20 | 1200 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1205 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-05-21 | 1223 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1227 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-05-22 | 1244 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1248 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-05-23 | 1510 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1513 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-05-24 | 1234 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1238 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-05-25 | 1122 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1126 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | - | - | no sun visible due to storm
2021-05-26 | 1811 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1814 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | - | - | no sun visible due to storm
2021-05-27 | 1223 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1230 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-05-28 | 1643 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1646 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-05-29 | 1142 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1148 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-05-30 | 1256 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1302 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-05-31 | 1156 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1229 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-06-01 | 1607 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1610 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-06-02 | 1144 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1147 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-06-03 | 1215 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1219 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-06-04 | 1213 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1216 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n | intrument full power reinstated, still unable to align
2021-06-05 | 1308 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1312 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-06-06 | 1326 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1328 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-06-07 | 1056 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1159 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-06-08 | 1238 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1242 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-06-09 | 1218 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | clr | 1226 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-06-10 | 1241 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1303 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-06-11 | 1036 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 10 46 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-06-12 | 1205 | Domes (1-3) 1: See; Domes (1-3) 2: Notes | 1205 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n | Albedo Stand raise in process; in the digging it out phase
2021-06-13 | 865 | Domes (1-3) 1: See; Domes (1-3) 2: Notes | 856 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n | Albedo Stand raise in process; raising and securing ground phase
2021-06-14 | 1109 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1111 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-06-15 | 1320 | clr | clr | clr | rm lf | clr | clr | clr | 1200 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n | I was waiting on a stool to reach the albedo stand so time stamp is significantly different than met tower
2021-06-16 | 836 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 845 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n | Dane testing voltage and there seems to be power supply to insturment (the fans are running) but an open circuit to the device
2021-06-17 | 1155 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1205 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-06-18 | 1125 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1134 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-06-19 | 1204 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1204 | rm lf | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-06-20 | 936 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 945 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-06-21 | 1112 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1114 | clr | clr | rm lf | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-06-22 | 835 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 840 | clr | clr | rm lf | clr | clr | clr | n | n
2021-06-23 | 1135 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1145 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-06-24 | 1122 | clr | clr | clr | clr | rm lf | clr | clr | 1130 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-06-25 | 1215 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1231 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-06-26 | 1147 | clr | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | 1201 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-06-27 | 749 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 731 | rm lf | clr | rm lf | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-06-28 | 1234 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1242 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-06-29 | 1215 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1200 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-06-30 | 1235 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1221 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-07-01 | 757 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 757 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-07-02 | 1206 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1142 | rm lf | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-07-03 | 1230 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1235 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-07-04 | 1037 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1100 | clr | clr | clr | clr | clr | rm lf | n | n
2021-07-05 | 1130 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1135 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n | Warm day
2021-07-06 | 1110 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1124 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-07-07 | 910 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 924 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-07-08 | 1230 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1211 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-07-09 | 915 | rm lf | rm lf | clr | rm lf | rm lf | rm fl | rm lf | 850 | rm lf | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-07-10 | 1115 | clr | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | 1105 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-07-11 | 1059 | clr | clr | crl | clr | clr | clr | clr | 1037 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-07-12 | 1204 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1212 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-07-13 | 820 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 830 | clr | clr | clr | clr | clr | rm lf | n | n
2021-07-14 | 1054 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1105 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-07-15 | 1206 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1211 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-07-16 | 1105 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1052 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-07-17 | 1140 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1130 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-07-18 | 1052 | clr | clr | clr | clr | rm lf | clr | clr | 1100 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-07-19 | 814 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 757 | clr | clr | clr | clr | rm lf | clr | n | n
2021-07-20 | 1114 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1111 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-07-21 | 1135 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1130 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-07-22 | 1047 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1101 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-07-23 | 1132 | clr | clr | clr | rm lf | clr | clr | clr | 1125 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-07-24 | 1743 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1750 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-07-25 | 1057 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1120 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-07-26 | 1742 | clr | clr | clr | rm lf | clr | clr | clr | 1730 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-07-27 | 1150 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1142 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-07-28 | 1108 | clr | clr | clr | rm lf | clr | rm lf | rm lf | 1116 | rm lf | clr | rm lf | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-07-29 | 1230 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1224 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-07-30 | 1150 | rm lf | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1133 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-07-31 | 1106 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1056 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-08-01 | 915 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 857 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-08-02 | 1530 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1515 | clr | clr | clr | clr | rm lf | clr | n | n
2021-08-03 | 1240 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1205 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-08-04 | 1124 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1136 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-08-05 | 1155 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | rm lf | 1140 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-08-06 | 1259 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1311 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-08-07 | 1145 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | rm lf | 1120 | clr | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-08-08 | 840 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 828 | clr | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-08-09 | 1130 | clr | clr | clr | clr | rm lf | clr | clr | 1110 | clr | clr | clr | clr | clr | rm lf | n | n
2021-08-10 | 1140 | clr | clr | clr | rm lf | clr | clr | clr | 1140 | clr | clr | clr | clr | clr | rm lf | n | n
2021-08-11 | 850 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 837 | rm lf | clr | clr | clr | lf | lf | n | n
2021-08-12 | 2032 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 2040 | clr | clr | rm lf | clr | rm lf | rm lf | n | n | 9.1 m/s wind + rain + 0.1 C
2021-08-13 | 1132 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1125 | clr | clr | clr | clr | clr | rm lf | n | n
2021-08-14 | 846 | wet | wet | wet | wet | rm ice | wet | wet | 855 | wet | wet | wet | wet | wet | wet | n | n
2021-08-15 | 1055 | rm frozen rain drops | clr | clr | rm lf | frozen in place | frozen in place | frozen in place | 1035 | rm lf | clr | clr | lf | frozen in place | frozen in place | n | n
2021-08-16 | 2115 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 2105 | clr | clr | clr | clr | clr | rm lf | n | n
2021-08-17 | 1250 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm hf | clr | rm lf | 1117 | rm lr | clr | rm lf | clr | rm lf | lf | n | n
2021-08-18 | 1134 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm hf | clr | rm lf | 1117 | rm lr | clr | rm lf | clr | rm lf | lf | n | n
2021-08-19 | 1254 | clr | clr | clr | clr | rm lf | clr | clr | 1240 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-08-20 | 850 | rm lf | clr | clr | clr | clr | lf | lf | 840 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-08-21 | 1055 | clr | clr | clr | rmlf | rm lf | rmlf | clr | 1100 | clr | clr | lf | rm lf | rm lf | rm lf | n | n
2021-08-22 | 1241 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1250 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-08-23 | 1136 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1117 | clr | clr | rm lf | clr | rm lf | rmlf | n | n
2021-08-24 | 1330 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | rm lf | 1339 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-08-25 | 1239 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1220 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n | warmer temps + 24 knot winds overnigh; no frost on instruments
2021-08-26 | 1140 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1131 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-08-27 | 1310 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | rm lf | 1244 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n | 23 knot winds
2021-08-28 | 1055 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | rm lf | 1100 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-08-29 | 1200 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1141 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-08-30 | 1155 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1147 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-08-31 | 1130 | rm lf | clr | clr | rm hf | rm hf | rm lf | rm lf | 1110 | rm lf | clr | rm lf | clr | rm hf | rm hf | n | n
2021-09-01 | 1113 | clr | clr | clr | rm hf | rm hf | rm hf | rm hf | 941 | rm lf | clr | clr | clr | rm hf | rm hf | n | n
2021-09-02 | 1129 | rm lf | clr | clr | rm hf | rm hf | rm hf | rm hf | 1200 | rm lf | clr | rm lf | clr | rm hf | rm hf | n | n
2021-09-03 | 1302 | rm lf | clr | clr | rm hf | rm lf | rm lf | rm hf | 1239 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-09-04 | 1302 | rm lf | clr | clr | rm hf | rm lf | rm lf | rm hf | 1239 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-09-05 | 1327 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1214 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-09-06 | 1351 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1340 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-09-07 | 1601 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1535 | rm lf | clr | rm lf | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-09-08 | 1327 | rm lf | clr | clr | rm hf | rm hf | rm lf | rm lf | 1340 | rm lf | clr | clr | clr | rmhf | rm hr | n | n
2021-09-09 | 1028 | rm lf | clr | clr | rm hf | rm hf | rm lf | rm hf | 1012 | rm lf | clr | clr | lf | rm hf | rm hf | n | n
2021-09-10 | 905 | clr | clr | clr | clr | clr | lf | lf | 847 | rm lf | clr | clr | clr | clr | rm lf | n | n
2021-09-11 | 940 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 930 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | clr | n | n
2021-09-12 | 1514 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1530 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-09-13 | 2221 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | rm lf | 2221 | clr | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-09-14 | 1223 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1141 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n | high winds, even the filters were clear!
2021-09-15 | 1646 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1621 | rm lf | clr | rm lf | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-09-16 | 1315 | rm lf | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1300 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-09-17 | 919 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 905 | rm lf | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | n | n
2021-09-18 | 1113 | rm lf | clr | clr | rm hf | rm hf | clr | rm lf | 1101 | rm lf | clr | clr | clr | rm hf | rm hf | n | n
2021-09-19 | 1050 | lf | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | 1047 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-09-20 | 927 | rm lf | clr | rm lf | rm lf | rm lf | clr | clr | 859 | rm lf | clr | clr | clr | rm hf | rm hf | n | n
2021-09-21 | 1136 | rm lf | clr | rm lf | rm hf | rm hf | rm hf | rm hf | 1129 | rm lf | clr | rm hf | clr | rm hf | rm hf | n | n
2021-09-22 | 1140 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1130 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n | 20 kt winds
2021-09-23 | 1145 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1109 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-09-24 | 1115 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1100 | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf | n | n
2021-09-25 | 1120 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1101 | clr | clr | clr | rm lf | m lf | rm lf | n | n
2021-09-26 | 1122 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1110 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | n | n
2021-09-27 | 1134 | rm lf | clr | clr | rm hf | rm hf | clr | clr | 1113 | rm hf | clr | rm lf | rm hf | rm hf | rm hf | n | n
2021-09-28 | 1133 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1050 | rm hf | clr | rm lf | rm hf | rm hf | rm hf | n | n
2021-09-29 | 900 | rm lf | clr | clr | rm lf | clr | clr | clr | 838 | - | - | clr | rm lf | rm lf | rm lf |  |  | Domes removed on rotating device 0838UTC.
2021-09-30 | 1137 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1118 | - | - | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf
2021-10-01 | 1154 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1035 | - | - | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf
2021-10-02 | 1142 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1125 | - | - | rm lr | rm lf | rm lf | rm lf
2021-10-03 | 1305 | rm lf | clr | clr | rm hf | rm hf | clr | clr | 1232 | - | - | rm hf | rm hf | rm hf | rm hf
2021-10-04 | 1141 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1127 | - | - | clr | clr | rm lf | rm lf
2021-10-05 | 1124 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1042 | - | - | clr | clr | rm lf | rm lf
2021-10-06 | 1100 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1047 | - | - | clr | clr | clr | clr
2021-10-07 | 1246 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1238 | - | - | clr | clr | clr | clr
2021-10-08 | 1125 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1103 | - | - | rm lf | rm lf | rm lf | clr
2021-10-09 | 901 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 856 | - | - | clr | clr | clr | clr
2021-10-10 | 1350 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1326 | - | - | clr | rm lf | rm lf | clr
2021-10-11 | 1132 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1138 | - | - | clr | rm lf | rm lf | clr
2021-10-12 | 1141 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1124 | - | - | rm lf | rm lf | rm lf | clr
2021-10-13 | 1120 | clr | clr | clr | rm hf | rm hf | rm hf | clr | 1110 | - | - | clr | rm hf | rm hf | clr
2021-10-14 | 1110 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1103 | - | - | clr | clr | clr | clr
2021-10-15 | 1245 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1220 | - | - | rm lf | clr | clr | clr
2021-10-16 | 1224 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1132 | - | - | rm lf | rm lf | rm lf | clr
2021-10-17 | 1210 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1157 | - | - | rm lf | rm lf | rm lf | clr
2021-10-18 | 1133 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1120 | - | - | rm lf | rm lf | rm lf | clr
2021-10-19 | 1204 | clr | clr | clr | rm hf | rm hf | clr | clr | 1123 | - | - | clr | rm lf | rm lf | clr
2021-10-20 | 1131 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1121 | - | - | clr | clr | clr | clr
2021-10-21 | 1232 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1221 | - | - | clr | clr | clr | clr
2021-10-22 | 1155 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1145 | - | - | clr | clr | clr | clr
2021-10-23 | 1152 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1116 | - | - | rm lf | clr | clr | clr
2021-10-24 | 1210 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1203 | - | - | clr | clr | clr | clr
2021-10-25 | 1303 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1152 | - | - | rm lf | clr | clr | clr
2021-10-26 | 1139 | lf | clr | lf | rm lf | rm lf | clr | clr | 1100 | - | - | rm lf | clr | rm lf | rm lf |  |  | Rime on domes is thick ice, could not remove all without damage
2021-10-27 | 1137 | lf | clr | lf | rm lf | rm lf | clr | clr | 1102 | - | - | clr | clr | clr | clr |  |  | Rime on domes is thick ice, could not remove all without damage. Managed to clear dome 3 at 1639, dome 1 still encrusted.
2021-10-28 | 1149 | lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1134 | - | - | rm lf | clr | clr | clr |  |  | Small amount of rime remains on dome 1, despite cleaning.
2021-10-29 | 1218 | lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1145 | - | - | rm lf | clr | rm lf | rm lf |  |  | Small amount of rime remains on dome 1 near lower horizon, despite cleaning.
2021-10-30 | 1200 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1133 | - | - | rm lf | clr | clr | clr
2021-10-31 | 1305 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1252 | - | - | clr | clr | clr | clr
2021-11-01 | 1341 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1130 | - | - | rm lf | clr | clr | clr
2021-11-02 | 1259 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1213 | - | - | rm hf | clr | rm lf | rm lf
2021-11-03 | 1256 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1221 | - | - | clr | clr | clr | clr
2021-11-04 | 1234 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1212 | - | - | rm lf | clr | rm lf | rm lf
2021-11-05 | 1313 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1243 | - | - | rm lf | clr | rm lf | rm lf
2021-11-06 | 1245 | rm hf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1158 | - | - | rm hf | clr | rm lf | rm lf
2021-11-07 | 1244 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1204 | - | - | rm lf | clr | rm lf | rm lf
2021-11-08 | 1224 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1209 | - | - | rm lf | clr | rm lf | rm lf
2021-11-09 | 1225 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1217 | - | - | clr | clr | rm lf | rm lf
2021-11-10 | 1246 | rm lf | clr | clr | rm | rm lf | clr | clr | 1222 | - | - | rm lf | clr | rm lf | rm lf
2021-11-11 | 1304 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1250 | - | - | rm lf | clr | clr | clr
2021-11-12 | 1303 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1216 | - | - | rm lf | clr | clr | clr
2021-11-13 | 1233 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1154 | - | - | rm lf | clr | clr | clr
2021-11-14 | 1320 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1315 | - | - | clr | clr | clr | clr |  |  | Found blue cable on rotating stand unplugged (likely due to high winds). Replugged at 1340Z. There is also now a creak in the plastic sheathing near the connector.
2021-11-15 | 1236 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | clr | 1208 | - | - | rm lf | clr | clr | clr
2021-11-16 | 1300 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1214 | - | - | rm lf | clr | clr | clr
2021-11-17 | 1327 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1236 | - | - | rm lf | clr | clr | clr
2021-11-18 | 1238 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr | 1213 | - | - | rm lf | clr | clr | clr |  |  | Blue cable on rotating stand found unplugged again. Collar that holds connector in place has sheared off. Solar tracker power unplugged inside per Sam @ 1747Z. Tracker offline for winter
2021-11-19 | 1206 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr |  | - | -
2021-11-20 | 1258 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr |  | - | -
2021-11-21 | 1424 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | clr |  | - | -
2021-11-22 | 1301 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | clr |  | - | -
2021-11-23 | 1242 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | clr |  | - | -
2021-11-24 | 1227 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr |  | - | -
2021-11-25 | 1236 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr |  | - | -
2021-11-26 | 1226 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr |  | - | -
2021-11-27 | 1240 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr |  | - | -
2021-11-28 | 1356 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr |  | - | -
2021-11-29 | 1330 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr |  | - | -
2021-11-30 | 1203 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr |  | - | -
2021-12-01 | 1312 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr |  | - | -
2021-12-02 | 1241 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr
2021-12-03 | 1231 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr
2021-12-04 | 1240 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | clr
2021-12-05 | 1259 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr
2021-12-06 | 1310 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr
2021-12-07 | 1416 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | clr
2021-12-08 | 1245 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | clr
2021-12-09 | 1220 | rm lf | clr | clr | clr | clr | clr | clr | [9 empty] | Rime still stuck on dome 1, could not remove without damaging something.
2021-12-10 | 1257 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr
2021-12-11 | 1337 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr
2021-12-12 | 1337 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr
2021-12-13 | 1336 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr
2021-12-14 | 1228 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr
2021-12-15 | 1221 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr
2021-12-16 | 1250 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr
2021-12-17 | 1311 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr
2021-12-18 | 1246 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr
2021-12-19 | 1252 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr
2021-12-20 | 1353 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr
2021-12-21 | 1206 | clr | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf
2021-12-22 | 1253 | rm hf | clr | clr | rm lf | rm lf | rm lf | rm lf
2021-12-23 | 1210 | rm hf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr
2021-12-24 | 1250 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr
2021-12-25 | 1610 | rm lf | clr | clr | rm lf | rm lf | clr | clr
2021-12-26 | 1341 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr
2021-12-27 | 1209 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr
2021-12-28 | 1323 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr
2021-12-29 | 1219 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr
2021-12-30 | 1250 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr
2021-12-31 | 1250 | clr | clr | clr | clr | clr | clr | clr

## Weekly Download ALBEDO STAND
- Weekly Download Albedo Stand Data - Weekly Download Albedo Stand Data - Weekly Download Solar Albedo Data - Weekly Download Albedo Stand Data -
Week | Date | ALBXXX.dat | Datalogger time shift |  | First Line |  | Last Line |  | Transfer to ftp server | Comment
| YYYYMMDD |  | Value Before | Corrected? | Day of Year | Time | Day of Year | Time
16 | 20210419 | 866 | -4 | y | 102 | 1330 | 109 | 1423 | y
17 | 20210426 | 867 | -4 | y | 109 | 1424 | 116 | 1232 | y
18 | 20210503 | - | - | - | - | - | - | - | n | unable to connect due to ongoing network issues
18.5 | 20210506 | 868 | -4 | y | 116 | 1233 | 126 | 1647 | y
19 | 20210510 | 869 | -4 | y | 126 | 1648 | 130 | 1217 | y
20 | 20210517 | 870 | -1 | y | 130 | 1218 | 137 | 1315 | Y
21 | 20210524 | 871 | -7 | y | 137 | 1316 | 144 | 1326 | y
22 | 20210531 | 872 | -7 | y | 144 | 1327 | 151 | 1203 | y
23 | 20210607 | 873 | -2 | y | 151 | 1204 | 158 | 1109 | y
24 | 20210614 | 874 | 0 | Y | 158 | 1110 | 165 | 1140 | Y | albedo stand temp offline 06/12 for raise
25 | 20210621 | 875 | -1 | Y | 165 | 1141 | 172 | 1203 | Y
26 | 20210628 | 876 | -1 | Y | 172 | 1205 | 179 | 1740 | Y | Missing one minute (1204 ) between week 25 and 26
27 | 20210705 | 877 | -4 | Y | 179 | 1741 | 186 | 1707 | Y
28 | 20210712 | 878 | -0.1 | Y | 186 | 1708 | 193 | 1211 | Y
29 | 20210719 | 879 | -6 | Y |  |  |  |  | Y | IT FTP path changed; Logger cannot save data to folder
30 | 20210726 | 880 | [6 empty] | Y | Waiting on Denver IT support; data on one large file in Week 32 folder
31 | 20210802 | 881 | [6 empty] | Y | Waiting on Denver IT support; data on one large file in Week 32 folder
32 | 20210809 | 882 | -23 | Y | 193 | 1212 | 221 | 1823 | Y | Curtis & Sam helped re-establish path! All four weeks saved as one file in the Week32 folder under Zurich
33 | 20210817 | 883 | -0.2 | Y | 221 | 1824 | 229 | 1055 | Y
34 | 20210823 | 884 | -2 | Y | 229 | 1056 | 235 | 1038 | Y
35 | 20210830 | 885 | -9 | Y | 235 | 1039 | 242 | 1140 | Y
36 | 20210906 | 886 | -1 | Y | 242 | 1141 | 249 | 1758 | Y
37 | 20210913 | 887 | -2 | Y | 249 | 1759 | 256 | 2232 | Y
38 | 20210920 | 888 | -6 | Y | 256 | 2233 | 263 | 1922 | Y
39 | 20210927 | 889 | -9 | Y | 263 | 1923 | 270 | 1029 | Y
40 | 20211003 | 890 | -5 | Y | 270 | 1030 | 277 | 947 | Y
41 | 20211011 | 891 | 0 | y | 277 | 949 | 284 | 1032 | y
42 | 20211018 | 892 | -10 | y | 284 | 1033 | 291 | 1005 | y
43 | 20211025 | 893 | -2 | y | 291 | 1006 | 298 | 1040 | y
44 | 20211101 | 894 | -1 | y | 298 | 1041 | 305 | 1025 | y
45 | 20211108 | 895 | -10 | y | 305 | 1026 | 312 | 1113 | y
46 | 20211115 | 896 | -2 | y | 312 | 1114 | 319 | 1118 | y
47 | 20211122 | 897 | -3 | y | 319 | 1119 | 326 | 1029 | y
48 | 20211129 | 898 | -13 | y | 326 | 1030 | 333 | 1028 | y
49 | 20211206 | 899 | -1 | y | 333 | 1029 | 340 | 1105 | y
50 | 20211213 | 900 | -10 | y | 340 | 1106 | 347 | 1111 | y
51 | 20211220 | 901 | -4 | y | 347 | 1112 | 354 | 1117 | y
52 | 20211227 | 902 | -4 | y | 354 | 1119 | 361 | 1108 | y
53 |  | 903

## Weekly Download SOLAR TRACKER
- Weekly Download Solar Tracker Data - Weekly Download Solar Tracker Data - Weekly Download Solar Tracker Data - Weekly Download Solar Tracker Data - Weekly Download Solar Tracker Data -
Week | Date | filenumber DIF...dat | Datalogger time shift |  | First Line |  | Last Line |  | Transfer to ftp server | Comment
| YYYYMMDD |  | Value Before | Corrected? | Day of Year | Time | Day of Year | Time